		중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 답변 결과보고(민원질의)

1. 응답소 접수번호 20170821903349(2017.8.21.)와 관련입니다.

2. 응답소 민원내용에 대한 처리결과를 붙임과 같이 답변하고자 합니다.

가. 민원내용 : 숙박시설 객실 내에 설치된 연기감지기를 열감지기로 교체가

가능한지 여부 및 관련법령의 설치 기준 질의

나. 답변근거

○ 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등)

○ 『자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)』 제7조(감지기)

다. 처리결과 : 처리내용(붙임 참조)을 응답소에 답변(201.7.23)

붙 임 : 응답소 민원 처리내용 1부.  끝.

담당자							김환주			검사지도팀장					강철희					예방과장					08/24 이철호
협조자
시행			예방과-14259									(						)		접수											(						)
우	04611					서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		02-2252-0119						/전송			02-2238-1803					/	kimhj1104@seoul.go.kr												/	부분공개(6)