상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 협의 회시(반포1,2,4지구)

1. 주거개선과-41895호(2017.9.15.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련 귀 청에서 서초구 반포동 810번지 일대 반포주공1단지(1,2,4지구) 주택재건축정비사업 사업시행인가 신청과 관련 상수도공사 급수운영 등에 대한 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

- 강남수도 시설관리과-21292호(2017.9.19.) 급수협의에 의거 급수공사 시행.

- 주변에 상수도관 D700㎜, D400㎜ 상수도관이 매설되어 있어 급수운영에 지장이 없음.

- 상수도관 이설시에는 대상관로의 상수도관 정확한 저촉 및 관로 매설상태를 확인하여 이설 협의.

- 시험굴착 시행전 배수과와 추진일정 등 사전협의

☞ 시험굴착시 해당 수도사업소와 본부에 현장입회 협조 요망.

붙 임 : 상수도관 이설처리 지침 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이연창		배수과장	代권오정		급수부장	전결 09/21 이규상
협조자
시행	배수과-7832	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개