문서번호	시설과-6149
결재일자	2017.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
백강석	代백강석	09/27 代이춘한

도시가스시설 하자보수 완료 보고

2017. 9.

서울대공원

(시 설 과)

도시가스시설 하자보수 완료 보고

우리 대공원 도시가스시설에 대한 하자보수를 긴급으로 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		하자보수 내용

위    치 : 호주관 초소앞

하자내용 : 도시가스매몰형 밸브 맨홀 침하

- 2016.11월 밸브박스 침하로 긴급 보수한 시설로 현재 하자          기간으로 시공한 업체에 하자보수 요청

- **********************

- **********************************

Ⅱ		하자보수 실시

보수일시 : 2017. 9. 26(화)

하자보수 : 도시가스매몰형 밸브 맨홀 인상 작업 완료

하자보수 전	공사 중	하자보수 후

Ⅲ		향후계획

도시가스 시설 보수 요청한 도시가스공급사인 코원에너지서비스에 보수 완료 통보.  끝.