투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	#3유입동 모터펌프4호 수리요청[긴급]

1. 운영과-2342호(2020.4.17.) 관련입니다.

2.  현재 #3유입동 모터펌프4호는 절연파괴로 인하여 가동불가 상태로 우기 시 하수처리에 지장을 초래할      우려가 있기에 긴급수리를 요청드립니다.

붙임  1. #3유입동 모터펌프4호 고장보고.  끝.

	운영과장
주무관	유재우		주무관	이도훈		운영과장	05/22 代이도훈
협조자
시행	운영과-3054	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 본관 3층 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02)2211-2555	/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개