“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	11월 유수율 향상대책 추진 T/F 회의결과 보고

1. 요금과-3181(2021.02.10.)호와 관련된 내용입니다.

2. ’21.11월 유수율 향상대책 추진 TF 월례회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 유수율 향상대책 추진 TF 월례회의 개최

1) 일시 : 2021.11.25.(목) 15:00~16:00

2) 장소 : 강서수도사업소 소장실

3) 참석 : 소장, 요금관리1팀장, 급수운영팀장,

요금과 및 급수운영과 유수율 총괄 담당

4) 내용

- 최근 2개월 유수율, 조정량, 공급량 변동내역, 변동원인 분석 및 공유

5) 회의결과

- 사업소 유수율목표(94.40%) 달성위해 하반기 공급량 관리에 만전을 기할 것.

- 중블록 및 가압급수지역 유수율 편차해소로 사업평가에 대비할 것.

- 신월-우장산수계 지역 중블록 공급량 왜곡요인 파악 및 조치할 것.

붙임 : 유수율 향상 TF 11월 회의자료 1부.  끝.

주무관	성낙진		요금관리1팀장	방수진		요금과장	11/29 이영미
협조자	★급수운영팀장	문병희
시행	요금과-24418	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3886	/전송	02-3146-3939	/	badwolf@seoul.go.kr	/	부분공개(6)