공 사 설 계 검 토 서

건 명		2022년 양천구 관내 상수도공사 (장기계속공사)		요청기관(부서)	강서수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2022. 3. 17.		공 사 금 액	금867,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금856,000천원 ( 감11,000천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 - 관 부설 D=15~300mm, L=1,377m
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정내용 - 기계터파기(불량, 보통), 굴삭기(0.18, 0.6) 지세 할증 제외 · 터파기 E값에 주택가 포함 - 콘크리트 포장절단(200mm이하, 지세) 경비 수식 정정 - 토사소운반(인력상차비 포함) 지세 할증 제외 - 잔토처리(0.7상차비 별도) 단산 수식 수정 · 왕복시간(t2) : 178.69분 → 128.58분 - C-파쇄물운반(0.18상차비별도-야간) 공종 추가 - 모래(환토재)시내도착도 사급자재 추가 - 토공(터파기, 깨기, 등) 수량 일치 - 대형 계량기실 설치, 대형계량기 설치공 수량 일치 - 철개고정장치 설치공 및 사급자재 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비(도급자관급 포함) - (재료비+직접노무비+도급자관급)×율, (재료비+직접노무비)×율×1.2 작은값 적용
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서【국가건설기준센터(www.kcsc.re.kr)】를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.