주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광진구 평생학습센터 건립공사

□ 사업개요

위 치	서울시 광진구 자양동 612-44 외1필지
공사개요	지하1층/지상4층, 연면적 898.3㎡, 신축
공사기간	착수일로부터 14개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	2,855,369	2,788,474	66,895	2.34%
건축	2,190,155	2,153,574	36,581	1.67%
토목	512,681	496,001	16,680	3.25%
기계	140,323	126,918	13,405	9.55%
조경	12,210	11,981	229	1.88%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 고용개선지원비 : 전자인력단말기 대여비 조정(감390천원)

◦ 자재단가 조정

- 철강설(고철) 외 1종 : 시중물가지 가격정보 단가 적용(감144천원)

◦ 일위대가 조정

- 철근가공조립 : 품셈 오류적용 수정(감16,389천원)

- 타일압착붙임(도기질,300×600) : 품셈 오류적용 수정(감1,318천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광진구 평생학습센터 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	서울시 광진구 자양동 612-44 외1필지
공사개요	지하1층/지상4층, 연면적 898.3㎡, 신축
공사기간	착수일로부터 14개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	512,681	천원
◦	심사금액	:	496,001	천원
◦	조 정 액	:	16,680	천원
◦	조 정 률	:	3.25	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 유제 외 14종

- 유제 RSC-3,4 :160,000원/드럼→126,000원/드럼 (감68천원)

◦ 일위대가 조정

- 말뚝박기용 천공 : 발전기 장비 등 조정(서울형품셈 등) (감10,302천원)

- 케이싱 뷰브 설치 및 철거 : 제외(말뚝박기 천공 손료에 기포함)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공사명 : 광진구 평생학습센터 건립공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 광진구 자양동 612-44 외1필지
공사개요	지하1층/지상4층, 연면적 898.3㎡, 신축 - 장비설치, 위생기구, 급수급탕배관, 환기덕트설치 등
공사기간	착수일로부터 14개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	140,323	천원
◦	심사금액	:	126,918	천원
◦	조 정 액	:	13,405	천원
◦	조 정 률	:	9.55	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정 : 오수팩키지펌프(100LPM×0.75KW 2대) 외 29종

- 오수팩키지펌프(100LPM×0.75KW 2대)(시중 물가지 적용) (감1,942천원)

- 세면기(KSL 1050)(시중 물가지 적용) (감432천원)

◦ 일위대가 조정 : 펌프가대설치(배수펌프 2대) 외 1개 공종

- 펌프가대 설치(배수펌프 2대)(표준품셈 적용) (감617천원)

- 유아용 소변기 설치(표준품셈 적용) (감22천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광진구 평생학습센터 건립공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울시 광진구 자양동 612-44 외1필지
공사개요	수목식재, 인공토양 부설
공사기간	착수일로부터 14개월

□ 심사평가 결과 (※ 관급비 제외)

◦	설계금액	:	12,210	천원
◦	심사금액	:	11,981	천원
◦	조 정 액	:	229	천원
◦	조 정 률	:	1.88	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정 : 소나무 외 4종

- 서울시 조경수 가격 적용

◦ 일위대가 조정

- 수목 할증 : 10% → 서울시 기준 5% 적용 (감176천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음