공 사 설 계 검 토 서

건 명		우이초등학교 주변 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2022. 3. 24.		공 사 금 액	금590,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금580,566천원 ( 감 9,434천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 7개월 ○ 공사개요 : 상수도관(D=15~400㎜, L=604m) 부설
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 : 제요율 적용 제외공종 - ‘콘테이너형 가설사무실’ 단가 조정(직접노무비 1.5억원 미만 기준 적용) : 사무실(3m×6m) → 사무실(3m×3m) - ‘부지임대료’ 단가 조정(직접노무비 1.5억원 미만 기준 적용) : 창고(3m×6m), 사무실(3m×6m) → 창고(3m×3m), 사무실(3m×3m) - ‘부지임대료’ 산출 오류 수정 : 면적×지가×1(년)/7(개월)×7(개월) → 면적×지가×1(년)/12(개월)×7(개월) - ‘전자단말기임대료’ 단가 조정 : 12개월 → 7개월 ○ 수량조정⑴ : 토공 - ‘잔토소운반’, ‘잔토상차’, ‘잔토처리’ 수량 조정 ○ 수량조정⑵ : 구조물공 - ‘철개고정장치 설치공’ 및 ‘철개고정장치 나사조임’ 수량 수정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망