염소용기 인수인계 보고 - 3월 30일 입고

문서번호	정수과-20154
결재일자	2022. 3. 30.

결재	주무관	정수과장
	김용식	03/30
		代조성연

입고일자 : 2022년 3월 30일 수요일

금일작업내용: 실병10개 입고, 공병 9개 분출

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
11	552	104	700
28	553	100	700
24	550	60	554
122	569	95	700
04	551	16	554
131	563	81	706
82	711	18	552
115	539	32	549
14	548	12	553
36	552
총10병	5,688	총9병	5,568
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 14,940㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,688㎏ ○ 납 품 량 : 9,252㎏		○ 계 근 무 게 : 5,680㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,568㎏
○ 잔 량 납 품 : 252㎏		○ 잔 량 반 출 : 112㎏
잔량납품〔 252㎏〕- 잔량반출〔 112㎏〕= 입고량 〔 140㎏〕
차 량 번 호	울산 81사 1226	운 반 자	강용래
주소	울산시 북구 아진구 75 쌍용아진아파트 203-1206호	전화번호	*************