문서번호	시설운영과-20447
결재일자	2022.04.05

주무관	시설운영과장
지장환	04/05
	배효성

CCTV 및 비상벨 점검결과 보고(3월)

시설운영과-643호 『2022년 전기·통신설비 유지관리 점검 계획』과 관련하여 서울식물원 내 설치된 CCTV 및 비상벨 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
점검기간	2022.03.02. ~ 2022.03.31.
점 검 자	통신실무관 이성한, 전기실무관 홍만기
점검대상	• CCTV(308대) • 비상벨(실내 254개소, 실외 CCTV Pole 97개소)
점검내용	• CCTV 함체 청결 및 파손상태 • 누전차단기 작동 여부 등 확인 • 통신 이상유무 및 카메라 파손 여부 확인 • 비상벨 통화 상태 점검
특이사항	• 실외 CCTV Pole 비상벨 스피커 3개 교체 • 실외 CCTV Pole 비상벨 마이크 1개 교체 • 저류지 화장실 실내 비상벨 1개 교체 • 방문자센터 화장실 실내 비상벨 1개 교체

붙임  1. 점검표(3월,통신) 1부.

2. 서울식물원 비상벨 현황 1부.

3. 서울식물원 카메라 현황 1부. 끝.