공 사 설 계 검 토 서

건 명		2022년 서울도솔학교 배급수관 정비공사		요청기관(부서)	북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2022. 4. 1.		공 사 금 액	금541,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금531,380천원 ( 감 9,620천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 7개월 ○ 공사개요 : 상수도관(D=80~200㎜, L=565m) 부설
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - ‘부지임대료’ 수식 오류 수정 ○ 수량조정⑴ : 토공 - ‘기계다짐’, ‘잔토상차’ 수량 조정 : 타 토공 수량과 일치 ○ 수량조정⑵ : 구조물공 - 자재에 따른 ‘철개고정장치 설치공’ 및 ‘철개고정장치 나사조임’ 수량 수정 ○ 수량조정⑶ : 부대공 - ‘철개자재운반’수량 조정 : ‘고재처리’ 수량과 일치 ○ 수량조정⑷ : 부대공 - ‘근로자 편의시설 임대’ 수량 조정 : 공기에 맞게 반영			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망