투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도건축부장
(경유)
제목	별내선1,2공구 전력설비(역사)공사 MCC반 장비(기초)높이 변경에 따른 협조요청

1. 별내선시감 제22-233호(2022.03.31.)와 관련입니다.

2. 별내선(8호선연장) BN1정거장 지하 2층 배수펌프실, 물탱크실 및 인근환기실(E1,E2)의 비상시 MCC반 침수 예방을 위하여 아래와 같이 장비기초 높이 조정을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

***************************************************************************************************************************

붙임 : 관련 공문 및 도면 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	조은미		시설전기과장	백성현		도시철도설비부장	04/12
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-20731	(	2022.04.12	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시기반시설본부 도시철도설비부 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7280	/전송	02-772-7308	/	201508137@seoul.go.kr	/	부분공개(5)