	강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1589(2022.03.11.)호 『2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(알림)』

나. 재난관리과-1650(2022.03.15.)호 『2022년 소방용수시설 도색 및 보온대상 제출 요청』과       관련입니다.

2. 소방용수시설의 효율적 유지 관리를 위하여 일제조사 기간 중 2022년 소방용수시설 도색 및 보온대상을 아래와 같이 파악하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022. 04. 12. ~ 04. 29.  ※ 일제수리 기간과 동일

나. 대  상 : 23개(예비포함)

구 분	우이
도색(지상식)	5	1팀 2, 2팀 2, 3팀 1
도색(지하식)	15	팀별 5개
보 온	3	1팀 1, 2팀 1, 3팀 1

다. 조사방법

1) 2022년 상반기 소방용수 일제점검 시 파악된 대상 취합하여 제출

2) 최근 3년간(19~21년) 도색 및 보온 공사대상 제외(붙임3)

※ 도로 재포장 등으로 도색 지워진 대상은 전년도 대상이라도 도색 대상 포함

-비고 사유입력

3) 보온대상 선정 시 소화전 심도가 낮은(50cm미만) 대상 우선 선정

라. 결과제출 : 2022. 04. 29.(금) 한 / 붙임1 공문제출, 붙임2 용수담당 이메일 발송

붙임 1. 도색 및 보온대상(조사서식) 1부.

2. 도색 및 보온대상(위치/사진 양식) 1부.

3. 최근 3년간 도색 및 보온대상(2019~2021) 1부.  끝.

담당자	염상진		진압3팀장	최준열		119안전센터장	04/12
김석중
협조자
시행	우이119안전센터-20415	(	2022.04.12	)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111, 우이119안전센터	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-904-0119	/전송	02-998-9116	/	ysj6872@seoul.go.kr	/	부분공개(7)