염소분산투입시설 가동일지(2022. 04. 08. ~ 04. 10.)

행정지원과-21326	결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
		강민우	최성호	04/12
				홍기관

▢ 운 영 일 : 2022. 04. 08.(금)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	152,474	24hr
낙성대	149,945	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.30	0.33	11.7℃
	투입농도	****
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.30	0.27	11.9℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	3,475	6	3,469	***
낙성대	2,665	*	2,658	***

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

▢ 운 영 일 : 2022. 04. 09.(토)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	151,121	24hr
낙성대	149,667	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.31	0.32	11.8℃
	투입농도	****
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.30	0.28	11.9℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	3,469	6	3,463	***
낙성대	2,658	*	2,651	***

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

▢ 운 영 일 : 2022. 04. 10.(일)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	150,714	24hr
낙성대	148,965	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.30	0.32	11.9℃
	투입농도	****
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.29	0.27	12.0℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	3,463	6	3,457	***
낙성대	2,651	*	2,644	***

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

붙  임   1. 염소분산투입시설 가동일보

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과

3. 염소분산투입시설 안전 점검표  끝.