위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 확인 결과보고

담당자	위험물안전팀장	예방과장	결재
진인걸	전한곤	05/13
		조규관

문서번호	예방과-24115

위험물 주유취급소 변경허가 신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2022.  5.  9.

위험물안전팀장  성명 : 전한곤

소방사  성명 : 진인걸

복       명       내       용

일  자

2022. 5. 9.

건  명

위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 확인 결과보고[방죽주유소]

내용

1. 민원접수 제6112(2022.5.9.)호 “위험물취급소 변경허가신청서” 와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 변경허가 신청에 대한 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : ***

나. 설치장소 : *****************************

다. 허가번호 : ****************

라. 변경내용 : ***********************

구 분	변경전	변경후	비고
대지면적	****	*******	********
방화담	**************************)		*******

바. 조사자 의견

상기 대상에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제6조제1항 및 동법 시행규칙 제37조 규정에 적합하게 신청되어 변경허가 처리 하고자 합니다.

붙임  방화담 위치변경 도면 1부.  끝.