액화염소용기 관리대장

문서번호	정수과-20723
결재일자	2022. 5. 13.

결재	주무관	정수과장
	김용식	05/13
		하은경

점검일자 : 2022년 5월 12일 목요일

금일작업내용: 1호 라인 용기교체 , 공병 7개 생성

구 분				용 기 번 호
정 수 장 총32병	사용	1호	09 병	123,84,137,23,127,22,126,75,61,35
		2호	10 병	114,02,83,110,78,19,64,17,10,131
	재고		1병	35
	공병		7병	28,122,115,14,36,24,11,82,04
비 고	재검사용기 보관(3병): 47,43,50번