투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서대문구청장 (교통행정과장)
(경유)
제목	교통신호등 맟 가로등 통합설치 요청에 대한 회신(서대문구)

1. 서대문구청 교통행정과-34477호(2022. 4. 22.) 관련입니다.

2. 교통신호등 및 가로등 통합 요청에 대하여 아래의 조건으로 통합 가능함을 알려드리오니, 이를 준수하여 설치하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 설치 개요

- 설치위치: 서울특별시 서대문구 홍은중앙로3길 9 홍은대교 교차로

- 주요내용: 교통신호등 및 가로등 통합 설치 요청

나. 설치 조건

- 해당 신호지주에 타공 등 구조적인 변형을 가함이 없이 가로등을 설치할 것.

- 가로등 전원선은 교통신호기 맨홀을 통해 통합지주로 케이블을 포설하여 사용할 것.

- 가로등 전원케이블에 담당부서 및 연락처 표기할 것.

- 설치 완료 후 사진 첨부하여 사업소 통보할 것.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	한상원		기전과장	05/18
최경주
협조자
시행	기전과-22193	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	myfave7@seoul.go.kr	/	대시민공개