염소용기 인수인계 보고 - 용기입고

문서번호	정수과-20771
결재일자	2022. 5. 18.

결재	주무관	정수과장
	김용식	05/18
		하은경

입고일자 : 2022년 5월 17일 화요일

금일작업내용: 실병 9개 입고, 공병 분출 없음

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
0667	530
136	566
109	542
128	574
79	707
86	705
117	542
0681	539
57	549
총9병	5,254	총0병	0
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 13,690㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,254㎏ ○ 납 품 량 : 8,436㎏		○ 계 근 무 게 : 0㎏ ○ 용 기 무 게 : 0㎏
○ 잔 량 납 품 : 336㎏		○ 잔 량 반 출 : 0㎏
잔량납품〔 336㎏〕- 잔량반출〔 0㎏〕= 입고량 〔 336㎏〕
차 량 번 호	***********	*****	***
주소	************* *****************	****	*************