	영 등 포 소 방 서
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	완강기 설치상태 적정성 관련 소방협의 회신(영등포구 대림동 737-6번지)

1. 서울주거자산관리2부-2146(2022.5.19.)호 『완강기 설치상태 적정성 회신요청(영등포구 *********

번지)』와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 건축물(***********) 피난기구(완강기) 설치상태를 검토한 바 상기대상은

「소방시설공사업법」 제14조 제1항의 공사감리 결과보고서에 따라, 2022.4.21(목) 소방시설완공필증을

교부한 적법한 대상임을 알려드리며,

3. 송부하신 현장 완강기 설치 상태만으로 정학한 판단이 어려우니

가. 피난기구의 화재안전기준 제4조의 3항의 1

나. 완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 적합하게 설치 유지토록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		예방팀장	김승종		예방과장	05/19
김금숙
협조자
시행	예방과-23671	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-2187-8192	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(6)