덕트화재 대응역량 강화를 위한 실태조사표

대상명: 연세대학교의료원 본관/ 푸드코트 (서대문구 연세로 50-1)

조사항목			조사결과
건물구조			양식 철근콘크리트구조 지하 3층/지상 21층 총면적 171490.67㎡
음식점 입주형태		형태	대형 푸드코트(영업장 17개소)
		규모	3층 음식점면적 1754.39㎡
덕트 설치형태			주방 ⇒ 실내 ⇒ 옥상
배기팬 설치여부 및 설치위치 표기			설치됨(옥상)
덕트 관리 상태	덕트 슬러지 등 청소상태		양호
	청소주기		월 1회 기본청소/ 반기 1회 정밀청소
	교체주기		2018년도
	필터 설치여부		유
	덕트설계도면 존재여부		유
소방시설 (천정 반자 내부 감지기 및 SP헤드 설치 여부)			설치됨

* 사진

푸드코드 전경	영업장 전경

화기 시설	배기덕트 전경

끝.