	서 초 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(공설 6057호 등 4개소)

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편「3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와

관련입니다.

2. 양재119안전센터 관내 고장 소방용수 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	소화전 번호	식별	위치	고장 내역	고장 발생일	사용 가부
1	6057호	지하식	서초구 매헌로 14길 18 (서초구 양재동 203-2)	배수불량	2022. 4. 21.	사용 가능
2	5063호	지하식	서초구 샘마을길 15 (서초구 내곡동 1-2232)	배수불량	2022. 4. 20.	사용 가능
3	1716호	지하식	서초구 매헌로 27길 (서초구 양재동 218)	배수불량	2022. 4. 21.	사용 가능
4	6110호	지하식	서초구 샘마을길 2길 7 (서초구 내곡동 1-2094)	배수불량	2022. 4. 20.	사용 가능

붙임 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	양재119안전센터장
담당자	김준성		진압1대장	05/23
사재경
협조자
시행	양재119안전센터-20917	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9, 양재119안전센터	/	seoul.go.kr/seocho
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(5)