문서번호	급수운영과-23274
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		이승우	05/23
			최춘근
협조

도로점용허가(어스앵커) 협의 검토 보고

(청담동 139-31번지)

2022. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

도로점용허가(어스앵커)신청 관련 협의 검토 보고(청담동 139-31번지)

**************** 인근 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2022.05.23.

보고자 : 지방시설서기  손 성 우

□ 현 황

❍ 위    치 : **************** 도로

❍ 신 청 자 : *******

❍ 점용목적 : 청담삼익아파트 주택재건축정비사업 공사 어스앵커 설치

□ 도로점용허가 신청내역

❍ 점용위치 : ************ 도로

❍ 점용면적 : 541.2㎡ ( W6m * L80m, W2.4m * L25.5m )

❍ 점용 구조물

- 종    류 : 어스앵커

- 설치위치 : 지하 1.0m~16.66m

- 인입길이 : 11~17m

❍ 점용기간 : 2022.05.01. ~ 2023.07.31.

□ 관련도면 및 저촉여부

❍ 전체 도면

❍ 어스앵커 설치도면

	********** ***************************************** ********************** ********************** **************** ********************** ******* ************************

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 청담동 139-31번지 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의에 대하여 어스앵커 설치에 따른 직접적인 상수도관 저촉 사항은 없으나, 지하수의 저하 및 토사유출로 인한 인접 상수도관(D300mm)에 영향이 있을 것으로 판단되어 이에 따른 대책수립(침하, 상수도관 주변 정기점검 등) 후 공사 시행토록 회신 하고자 합니다.

붙임: 도로점용허가 관련 업무협의(청담동 139-31, 어스앵커) 1부  끝.