	중 랑 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 6월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획

1. 관련근거

가. 2021년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-9460(2019.4.28.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

다. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

라. 재난대응과-2039(2022.01.26.)호 『지리조사 철저 재강조(알림)』

2. 위와 관련, 우리 현장대응단 2022년 6월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2022. 6. 1. ～ 6. 30. (기간 중 주간, 전일 근무시)

나. 점검대상 : 총 286개소

1) 소화전 : 285개소[지상식 125(임시폐전 1), 지하식 160(임시폐전 1)]

2) 급수탑 : 1개소

다. 조사방법 및 내용

1) 주간, 전일 근무시 차량 또는 도보 이용 조사

2) 소방용수조사 중 각종 훈련, 출동시 현장이동 가능

3) 근무일지 일과표에 의하여 탄력적으로 조사 실시 등

4) 소방용수시설 주변 주차구획선, 지반침하 확인 및 배수불량 등 장애 유․무 파악

5) 평시 주·야간 기동순찰, 소방용수시설 정기,수시조사를 통하여 관내 소방용수 시설 및 지리를 숙지할 수 있도록 내실있는 순찰과 지리조사 실시

라. 조사결과 : 정기조사 실시 후 결과를 관리담당자가 119행정정보시스템에 입력.

지리조사와 순찰 실시 후 매월 5일까지 붙임2에 따른 지리조사부를	작성(특이사항 없으면 ‘없음’)하여 재난관리과로 제출

붙 임 : 1. 개인별 소방용수시설 담당자 현황(2022.05.14. 기준) 1부.

2. 지리조사부(소방기본법 시행규칙) 1부.  끝.

담당자	손찬호		진압1대장	김욱		지휘1팀장	허영규		현장대응단장	05/30
신윤환
협조자
시행	현장대응단-21563	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8952	/전송	02-2187-8334	/	chanho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)