“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	일일공급량 보고(6월7일)

우리 사업소 2022.6.7의 일일공급량을 아래와 같이 보고(통보)하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

구 분	2021.6. 공급량(㎥)	2022.6. 공급량(㎥)	전년대비 증감량(㎥)	증감율 (%)	비 고
총 계 (7일 현재)	2,622,482	2,568,293	-54,189	-2.07
일 평 균	374,640	366,899	-7,741
동요일(화)	384,710	388,528	3,818	0.99

※ 심야시간(00:00 ~ 04:00) 최소유량 비교 (유량감시시스템 확인)

붙임  1. 전년도 대비 중부일일공급량 비교(6월) 1부.

2. 강북수계_유량현황(2022) 1부.

3. 뚝도수계_유량현황(2022) 1부.

4. 가압장(2022. 6) 1부.

5. 심야시간(2022) 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	요금과장, 급수운영과장
주무관	정혜진		기전팀장	양경현		시설관리과장	김상웅		중부수도사업소장	06/08
박동석
협조자
시행	시설관리과-26407	(	2022.06.08	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 3층 시설관리과 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2236	/전송	02-3146-2239	/	jhj920928@seoul.go.kr	/	부분공개(7)