		동부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	004794169	민원접수번호	0932022031550
수용가명	***	신청일	2022.06.09.
주소	*****************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1966.11.14.	기물번호	P2100005693
현장방문일	2022.06.09. 10:35	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브누수로 누수복구반 이첩

끝.

주무관	김대용		급수관리팀장	황대룡		급수운영과장	06/09
유동수
협조자
시행	급수운영과-25808	(	2022.06.09	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2749	/전송	02-3146-2789	/	dyong01@seoul.go.kr	/	부분공개(6)