문서번호	시설관리과-24491
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형선	조규환	06/10
		代조규환

보고서(급수불편 민원해소)

2022. 6. 10.

북부수도사업소

(시설관리과)

담당지역 업무수행 중 급수불편 민원이 접수되어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2022. 6. 10.

1. 민원 현황

○ 민 원 인: ******************

○ 위    치: **********

○ 민원내용: 뚜껑이 노후되고 보호통 심도가 깊어 앵글밸브 조작 및 작업 시안전사고 발생 우려로 인한 보호통 재설치 요청.

2. 현장조사 사진 및 조치계획

연번	위 치	구경 및 수량	조치계획
*	**********	******	***********

3. 조치 계획

○ 수도계량기 보호통을 교체하여 안전사고 예방 및 급수불편 민원을 해소하고자 하며 급수공사 연간단가계약 업체에 작업지시하고, 추후 정산 및 설계변경에 반영코자 합니다.  끝.