		동부수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 확인 보고(364-22)

옥내급수관 교체공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	0932022031667	처리일	2022.06.10.15:10
공사장소	************************* ****************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2022. 6.10.		검사일	2022. 6.10.	검사자		신철우
공사방법	교체			공사의범위	냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	*********** ******************
	대표자	***		연락처	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내배관공사 준공완료			공사비 지원가능 여부		가능

붙임 공사완료 확인 검사사진 1부. 끝

주무관	신철우		현장민원과장	06/10
代민주홍
협조자
시행	현장민원과-23624	(	2022.06.10	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2471	/전송	02-3146-2679	/	dilra6872@seoul.go.kr	/	부분공개(6)