내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 처리 결과 보고(파크ㅇㅇㅇ)

안녕하십니까?

귀하께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

○ 민원발생위치(주소): ********************************

○ 민원신고내용: 공용공간 불법 펜스 설치, 공용간 점유 및 소화전 주위 기구물 방치

○ 현장방문일시: 2022년 06 월 10 일 11시 00분

○ 민원처리결과:

1. 공용공간 불법 펜스 설치, 공유 공간 점유는 소방법관계법령에 해당되지 아니하며,

2. 소화전 주위 기구물 방치는 아파트 단지내 사설 옥외소화전으로 사용상 장애가 되지 않은것으로 판단되며 소방법관련법령 및 화재안전기준에 위반되지 아니함

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 송파소방서 예방과*********************에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.

담당자	이동봉		검사지도팀장	代류인성		예방과장	전결 06/13
조성만
협조자	담당자	김인수
시행	예방과-24684	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5272	/전송	02-3402-1190	/	dbyee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)