		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	005538220	민원접수번호	0962022038434
수용가명	********	신청일	2022.06.13.
주소	********************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	25mm
최초개전일	1966.09.03.	기물번호	P2000100379
현장방문일	2022.06.13. 09:40	현장출동자	조원기
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브고장

끝.

주무관	조원기		현장민원과장	06/13
권승계
협조자
시행	현장민원과-23674	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2422	/전송	02-3146-3740	/	이메일	/	부분공개(6)