“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지(적출) 누수복구 의뢰

우리 사업소 관내 지하 누수탐지를 시행하고 결과(적출)를 아래와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

1. 탐지원: 성성기, 정양진, 한상기

2. 탐지일: 2022. 6. 13. (월)

3. 확인일: 2022. 6. 13. (월)

4. 누수탐지적출 누수복구 의뢰 내역

연 번	구 별	위 치	도종	탐지구분	소블록명	비 고
1	중랑구	**********	B/L	다점	*******	NO 106

붙임  누수탐지적출 보고서 1부.

	급 수 운 영 과 장
주무관	한상기		급수관리팀장	황대룡		급수운영과장	06/13
유동수
협조자
시행	급수운영과-26043	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2768	/전송	02-3146-2789	/	hansanggi24@seoul.go.kr	/	부분공개(6)