문서번호	시설관리과-25558
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
신종태	김선호	06/13
		조임남
협 조

급수공사비 변경 보고(사당동 301-_외1)

2022. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

급수공사비 변경 보고

(동작구 ***********)

수요가에서 주계량기 구경 확대 요청에 따라 기 부과한 급수공사비를 변경 고지하고자 보고 드림.

□ 현   황

○ 공사승인: 시설관리과-25176(2022. 6. 7.)

○ 주    소: *****************

○ 건 축 주: ********

(신청자: ************************)

○ 건축용도: 공동주택(도시형생활주택-단지형다세대주택 28세대)

○ 공사개요: 주계량기(40㎜×1), 자계량기(15㎜×28), 기존계량기(25㎜×1)

○ 고지번호: *********

□ 보고내용

○ 건물 용도에 맞게 급수관경(D=40㎜) 설계 부과하였으나 수요가 측에서 소방 용수 등 급수량 부족이 예상되어 한 단계 큰 관경으로 설치하여 줄 것을 요청한 사항으로,

○ 검토 결과 수요가 의견을 반영 급수관경(D=50㎜) 확대코자하며, 이에 따른 추가 공사비를 아래와 같이 고지코자 함.

□ 급수공사비 변경 내역                               (단위: 원)

주 소	당 초(a)			변 경(b)			차 액 (a-b)
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
******* *******	**********	*********	*********	**********	*********	********* ******	*********

- 당  초: D=40㎜ 주계량기 기본공사비: ********************

- 변  경: D=50㎜ 주계량기 기본공사비: ********************

□ 조치의견

○ 상기 내용에 따라 요금과에 급수공사비 고지서 변경 요청.  끝.