문서번호	시설관리과-25714
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이규배	이승영	06/14
		조임남
협 조

개착구간 상수관 보호 및 복구계획 승인 검토보고

(신안산선 4-1공구)

2022. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

개착구간 상수관 보호 및 복구계획 승인 검토보고

(신안산선 4-1공구)

신안산선 4-1공구 신풍정거장 주출입구 및 신풍환승통로 개착공사 중 노출되는 상수도관의 보호 및 복구공사 계획 승인 요청에 대한 검토 보고임

□ 관련문서

○  개착구간 상수관 보호 및 복구계획 승인 요청의 건

***** 신안산4-1-대외-2022-118(2022. 6. 8)

□ 보고내용

○  공사개요

- *****에서 시행중인 신안산선4-1공구 신풍정거장 주출입구 및 신풍정거장 환승통로 개착공사 시 노출되는 상수도관 보호 및 복구

- 매달기 및 보호콘크리트 시공(D=300mm, L=93m)

○  위치도 및 상수관 저촉 현황    *******************************

□ 검토의견

○ 「상수도관 보호를 위한 협의조건」을 준수하여 시공

○ 승인된 상수관 보호 및 복구공사 계획에 따라 차질 없이 진행할 수 있도록 관리·감독

○ 착공계 제출 및 원인자부담금(출동경비 등) 납부 후 공사 가능 안내

□ 조치의견

○ *****에게 상기 검토의견이 포함된 착공계를 제출하고 공사 시 안전사고가 발생하지 않도록 우리 사업소 직원이 입회한 상태에서 시공토록 통보

붙임  1. 상수도관 보호를 위한 협의조건 1부.

2. 협의문서 1부.  끝.