“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	청운중학교장
(경유)
제목	청운효자동 주변 상수도 이물질 발생 및 조치사항 안내

1. 서울시 상수도 업무에 협조하여 주시는 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 금번 발생한 청운효자동 주변 수돗물 혼탁수 발생 관련하여 아래와 같이 안내드립니다.

○ 사고발생개요

- 발생일시 : 2022. 6. 13.(월)  08:57

- 발생원인 : 한전 전압강하 및 이상전류로 우리사업소 청운가압장 펌프가동 일시중단                  후 재가동 시 상수도관 압력 변화에 의한 혼탁수 발생

(한국전력공사 신부평변전소 콘덴서 고장)

○ 조치사항

- 퇴수 및 수질검사 실시 : '22. 6. 13.(발생시) ~ 6. 14.(현재까지)

- 정상 수질 확보 시까지 퇴수 실시 예정

3. 수질 사고로 심려를 끼쳐드린점 죄송스럽게 생각하며, 빠른 정상 회복을 위해 최선을 다할것을 약속드립니다.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이보민		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	06/14
代이유찬
협조자
시행	시설관리과-26977	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가) 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2194	/전송	02-3146-2239	/	lbm74@seoul.go.kr	/	부분공개(5)