문서번호	급수운영과-26174
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
한상기	황대룡	06/14
		유동수

탐 지 작 업 일 지 (광진, 중랑)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6

급 수 운 영 과

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2022년 6월 14일 (화요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진, 중랑구 관내			한 상 기	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	*******	***************	민원	누수탐지결과 이상없음 (수요가 설명)
2	*******	**************** **********	공문	누수 이상 없음			D=2400m/m

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설치및수거	********	*************	5	탐지 적출(*********)	공문발송