		강동수도사업소
CU********4*******B09***************E0800-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 신청 민원 처리 결과

수도계량기 검정시험 신청 민원 처리 관련하여 비교유량시험이 불가하여 수도계량기를 교체하고 검정시험을 의뢰하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	*************	관리번호	*********
소유자 성명	*******	수용가 전화번호	*************
수용가 주소	******************************************************
업종	가정용(10)	계량기구경	15mm
민원신청사유	************************************************************************	신청인	***
신청인 주소	******************************************************
신청인 연락처	************	소유자와의 관계	담당자 직권
현장조사일	2022.06.14.	조사자	***
입회자	***	수용가와의 관계	관리자
시험장애사유	타기관에 검정의뢰

끝.

주무관	임상현		현장민원과장	06/14
송정자
협조자
시행	현장민원과-23414	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3005	/전송	02-3146-5079	/	imsang9194@seoul.go.kr	/	부분공개(6)