무인단속시스템 운영일일보고 6. 10.(금)				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				조현진	윤중관	06/14
교통정보과-23835		날 씨 : 맑음 강수량 : -.- mm 온 도 : 20.9 ℃				이수진
				협 조

운영 현황	구 분		운영현황				전체 장애내역		금일 장애내역		처리지연
			설치대수	가동대수	가동률	단속건수 (확정전)	발생	처리	발생	처리	전체	미처리	특이 사항
	총 계		307	302	98%	7,215	1203	1208	0	0	2	0	0
	불 법		231	226	99%	1,010	656	656	0	0	0	0	0
	자 전 거		14	14	100%	124	32	33	0	0	0	0	0
	버 스		50	48	96%	6,007	493	497	0	0	2	0	0
	대중교통		4	4	100%	74	22	22	0	0	0	0	0
	센 터		10	10	100%		0	0	0	0	0	0	0
가동률
장애및점검내용		구 분	발생일자	발생현황			장애원인			처리결과(예정)
	금일장애내역	처 리
			22.06.10	. 불법222번(서초구) 사당역 1번출구 화단 : 연결장애			연결장애			카메라(Axis) 고장으로 교체 필요
		미처리 (금일)
			22.06.10	. 버스1050번(서초구) 서초동 서초IC 하행 : 연결장애			연결장애			전기선 단선으로 케이블 재포설 필요
	누적장애내역	미처리 (누적)	21.11.12	. 불법89번(중구) 청계공사앞(외곽) : 연결장애			연결장애			재개발공사로 인한 임시 수전점인 컨테이너 12월 철거로 전기 단선됨(6월 복구 예정)
			21.11.22	. 불법69번(서초구) 반포쇼핑타운4동 : 연결장애			연결장애			지중화 구간 전기 단선으로 한전 복구 불가
			22.04.01	. 불법110번(종로구) 미성조명 : 연결장애			연결장애			주변 건물 철거 예정으로 지중화 전기 수전 끊어짐
		특이사항
비고		- (버스) 1020지점-군부대 앞 화단부근 전기 단선 - (버스) 1049지점-서초동 반포IC 하행 운영 중지