“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	출장(탐지)보고서

명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 06.14

탐 지 일		2022년 06월14일(화요일)		주무관		주무관	기간제	기간제
탐지 구역		노원구, 도봉구,강북구		홍기의		한기배	강일형	김종규
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		탐 지 결 과					비 고
1	북악04-17	강북구 미아동306번지 주변	다 점 탐 지		이상없음
2	북악041-04	강북구 미아동224번지 주변	다 점 탐 지		로거설치
3	공릉01-12	도봉구 방학동652-23호	음 청 탐 지		누수적출-복구의뢰					80
4		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰		이상없음
5
6

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 및 분석점검	62	북악04중	북악04-17	미아동306번지	16	이상없음	793
로거 설치 및 점검	63	북악04중	북악01-04	미아동224번지	16	로거설치	809

붙임  1. 탐지적출확인보고서(방학동652-23) 1부.

주무관	홍기의		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	06/14
이승완
협조자
시행	급수운영과-25232	(	2022.06.14	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3374	/전송	02-3146-3389	/	hongi3001@seoul.go.kr	/	부분공개(5)