“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신(종로구 평창동)

안녕하십니까?

시민님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: 종로구 평창동 일대

- 민원신고내용: 불출수로 인한 불편

- 민원처리결과: 시민님이 제보해 주신 상수도 불출수로 인해 큰 불편을 끼쳐드린 점 양해 말씀드립니다. 정확한 주소지를 알려주시지 않아 확인이 어려우나, 해당일에 소방서에서 소화전을 점검하며 상수도를 공급하는 밸브를 임의로 조작하여 평창동 일대에 상수도가 공급되지 않았습니다. 소방서 담당자와 협의하여 향후 같은 일이 반복되지 않도록 조치하였으며 큰 불편을 끼쳐드려 다시 한번 깊은 양해의 말씀드립니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며

더 궁금하신 사항은 중부수도사업소 시설관리과 천웅민(02-3146-2202)로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

- 접수번호: 20220614804532

- 처리자: 서울특별시 상수도사업본부 중부수도사업소 시설관리과 천웅민(02-3146-2202)

주무관	천웅민		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	06/16
김상웅
협조자
시행	시설관리과-27135	(	2022.06.16	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	w.cheon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)