문서번호	급수운영과-26000
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박재성		代문정주	06/23
			채재일
협조

단수계획 검토보고(장기사용 배급수관 정비)

단수계획 검토보고

(성심여중 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2022. 6. 23.(목)

중부수도사업소

(급수운영과)

단수계획 검토보고

(성심여중 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사)

급수운영과장 :채재일☎3146-2140 급수운영팀장 : 박장진☎2141 담당 : 박재성☎2158

용산구 관내 장기사용 배급수관 정비와 관련하여 불가피하게 단수 작업이 수반되어 단수작업 계획서 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

ㅇ 관련공문 : 서울시설공단 공사감독2처-5590(2022.6.22.)호 관련

ㅇ 위    치 : *************************

ㅇ 공 사 명 : 성심여중 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요 : D=100mm, L=75m / D=150mm, L=82m

ㅇ 시공업체 : ***************

□ 단수작업계획

ㅇ 단수일시 : 2022년 6월 28일(화) ~ 7월 1일(금) [09:00~17:00]

ㅇ 단수지역 : *********************

ㅇ 단수사유 : 장기사용 배급수관 교체 공사

ㅇ 위치도

ㅇ 홍보계획

- 상수도 홈페이지를 통한 인터넷 홍보

- 단수지역 내 단수 안내문 배포 및 부착

※ 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

□ 검토 및 조치의견

ㅇ 단수작업 계획에 따른 검토결과, 반드시 단수가 수반되는 공사이므로,   사전 굴착 후 단수시간 내에 작업이 완료될 수 있도록 시공업체 및    감리감독자에게 통보코자 하며 통수 후 수질관련 민원발생이 최소화   되도록 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 단수 승인 요청 공문 1부.

2. 단수 계획서 1부.

3. 단수 안내문 1부.  끝.