문서번호	정수시설과-22901
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
오광준	전훈	06/23
		代전훈
협 조

(긴급)공공 건설공사장 안전점검 결과 보고

2022. 6.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

(긴급)공공 건설공사장 안전점검 결과 보고

암사아리수정수센터소장 : 조성태☎3146-5701 정수시설과장 : 전훈☎5770 담당 :오광준☎5775

진행중인 공사금액 1억원 이상 공공 건설공사장에 대해서 점검을 실시하여 결과 보고 함.

□ 관련근거

○ (긴급)공공 건설공사장 안전점검 실시 요청;안전조사과-22692(2022.6.13.)

○ (긴급)공공 건설공사장 안전점검 계획;정수시설과-22565(2022.6.15.)

□ 점검결과

○ 점검대상 공사장

공사장(건)	공사중(점검대상)	미착공 (착공준비중)	비 고
6	4	2

○ 점검기간 : '22. 6. 13.(월) ~ 6.23.(목)

○ 점검방법

- 점검조별 분야별 점검 실시

○ 주요점검 사항

- 안전교육 실시 여부, 안전관리계획 수립 및 안전점검

- 토공사, 가설공사 적정성, 작업장 안전 여부, 보호구 사용 여부 등

- 배선 및 이동 전선으로 인한 위험 방지 조치

- 각종작업에 대한 위험 방지 등

○ 점검결과

- 사업소내 연간단가공사 등 대부분 소규모 작업장으로 안전보호구 착용 등 양호

- 작업전 TBM 실시 양호

- 특별한 지적사항은 없으나, 앞으로도 작업장 안전수칙 준수토록 지도

- 실외 작업시 그늘막 설치와 작업자에게 충분한 수분 공급 요청

□ 행정사항

○ 본부(안전조사과)에 점검결과 제출

붙임  1. 결과보고(제출서식) 1부.

2. 안전점검표 4부.  끝.