문서번호	시설관리과-25218
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장원석	신동철	06/23
		이준호

급수공사비 승인 변경 보고서(응암동)

2022. 06. 23.

시 설 관 리 과

급수공사비 승인 변경 보고서(********)

명에 의거 담당지역 급수공사 업무 수행중 *********급수공사 시행 후 설계 변경사항이 발생하여 아래와 같이 정산하고자합니다.

급수공사 승인 현황

❍ 공사위치 : ************

❍ 신 청 자 : *************************

❍ 공사승인내용 (시설관리과-23966(2022.5.31.))

- 공사개요 : 일반용 독립계량기 20mm * 1개소 신설

점포(세대)별계량기 15mm * 10개소 신설

보고 내용

❍ 상기와 같이 급수공사를 승인하여 20mm 맨홀식 보호통 1개소, 점포(세대)별계량기 10개소를 작업지시하였으나, *****************************

- 당초 설계 : 점포(세대)별계량기 15mm * 10세대 설치

- 설계 변경 : 점포(세대)별계량기 15mm * 10세대 설치 제외

❍ 급수공사비 승인변경내역

(단위 : 원)

당초 금액			변경 금액			환불 금액			비 고
공사비	원인자 부담금	합 계	공사비	원인자 부담금	합 계	공사비	원인자 부담금	합 계
4,458,000	589,000	5,047,300	3,600,000	589,000	4,189,000	858,300	-	858,300

조치 계획

❍ 상기와 같이 기 납부한 급수 공사비를 요금과에 환불요청코자 합니다.

붙임 : 작업완료 보고서 1부.  끝.