“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	통합제어센터 일일 업무보고(2022.06.22)

1. 통합제어센터 근무상황을 보고 합니다.

가. 근무일자 : 2022. 06. 22

나. 근 무 자 : 주간(C조), 야간(B조)

다. 대상시설물 : 배수지(21개소), 아리수올림터(9개소), 증압장(14개소)

라. 업무내용

○ 통합제어실 업무

- 통합제어설비 운영 및 유지관리

- 관내 기전시설물 감시 및 제어

- 통신(전송) 상태 이상여부

- 경보설비 작동여부(침수, 화재, 외부인 침입)

- 보안설비 작동 및 이상여부(CCTV, ADT캡스 무인경비시스템 등)

○ 노량진배수지(아리수올림터) 업무

- 기전설비 운영 및 유지관리

- 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검(스마트 시설물 활용 점검)

- 노량진배수지(아리수올림터) 환경정비

○ 소수력발전설비 유지관리

보고내용	○ 통합제어실 업무(이상없음) ○ 노량진배수지(아리수올림터) 업무(이상없음) ○ 소수력발전설비 유지관리(1·3호기 운휴 중)
○ 특이사항 없음.

마. 보고내용 및 특이사항

붙임  1. 통합제어센터 업무 일지 1부.

2. 노량진배수지(아리수올림터) 순찰점검 일보1부

3. 노량진배수지 운전일지 일보 1부.

4. 배수지 및 아리수올림터 일보 4부.

5. 진동센서 및 소음감지기 일보 1부.  끝.

주무관	윤상진		기전팀장	배승철		시설관리과장	06/23
조임남
협조자	주무관	김영준		주무관	윤범준		주무관	이창균
주무관	김현진		주무관	권준석		주무관	문성원		주무관	윤석훈
시행	시설관리과-26341	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4679	/전송	02-3146-4639	/	maebayui@seoul.go.kr	/	대시민공개