문서번호	시설관리과-27082
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤은선		백민	06/23
			이태형
협 조

2022년 2/4분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

2022. 6. 23. (목)

동부수도사업소

(시설관리과)

2022년 2/4분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

가압장 및 배수지 유량계에 대하여 휴대용유량계로 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 2022년 유량계 설비 유지관리 계획(본부 공간정보과, 2022. 1. 5.)

- 휴대용유량계를 이용한 자체 비교측정 실시(분기별 2회 이상)

□ 측정개요

○ 측정대상

구 분	관 경(mm)	형 식	설치연도	비 고
대현산 유출(300)	300	건식 초음파	2012	DB-8
대현산 유입(1650)	1,650	건식 초음파	2012

○ 측정자: **************

○ 측정결과

구 분	측정시간	측정결과			비 고
		현장 유량계	휴대용 유량계	오차(%)
***********	*********** *************	**	****	*****
*** ********	*********** *************	*****	*****	*****

※ 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 향상을 위한 측정이며, 측정 데이터는 향후 유량계 환경 및 성능향상 개선에 활용하고자 함.

붙임  1. 측정사진 1부.  끝.