	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	생활안전장비 고장발생 수정보고 (복합가스측정기- 현장대응단 진압대)

1. 소방행정과-1412(2020.2.10.)호. 『2020년 소방장비 관리운용 기본계획 알림』와 관련입니다.

2. 현장대응단(진압대)에서 관리•운용 중인 생활안전장비의 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	부서	장비명 (모델명)	고장일	고장내용	비고
1	현장대응단 (진압대)	복합가스측정기 (Lumidor Minimax X4)	2022.06.22.(수)	가스측정 센서 고장

붙임  소방장비 고장발생 보고서(복합가스측정기) 1부.  끝.

담당자	이율하		진압3대장	이도연		지휘3팀장	이찬영		현장대응단장	06/23
이승재
협조자
시행	현장대응단-22133	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 현장대응단 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1520	/전송	02-6943-1520	/	nvr1117@seoul.go.kr	/	부분공개(7)