	양 천 소 방 서
수신	신정2재정비촉진구역2지구주택재개발정비사업조합[서울시 양천구 중앙로 237,504호(신정동, 상운맘모스프라자)]
(경유)
제목	신정 2-2 재개발 지구 소방용수시설 이설예정지 변경 통보

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신정 2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업조합 제2019-07(2019.2.25.)호 "신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업구역내 소화전 폐쇄 및 이설협조건" 및 신정2재정비촉진구역1지구 유선연락 "기존  예정지  굴착 허가  불가로  이설 예정지 변경 재요청"과  관련 이설 예정지를 변경 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설대상: **********

나. 이설장소: 붙임 참조

다. 이설비용: 이설공사에 따른 모든 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀 조합(사업시행자)임을 알려드리며, 우리 소방서에서 실시하는 검수에 불합격시 재시공 하여야 합니다.

라. 회신내용: 신정2-2지구 주택재정비사업조합장은 이설 예정지가 변경된 소화전을 이설하여 주시고, 소방용수시설 설치 후 검수요청서를 작성하여 회신 바랍니다.

※ 공사 시 수도 공사 가능한 사업자를 선정하여 강서수도사업소, 양천구청에 협조 후 실시

마. 협조사항

1) 소방용수시설 이설 공사 시 단수, 적수발생 등으로 민원이 발생하지 않도록 관련기관 및 인근 주민과 사전협의 후 진행하여 주시기 바랍니다.

2) 향후 소방여건 및 현장상황 변경 시 본 회신내용을 수정할 수 있음을 알려드리며, 귀 조합 또한 상기의 이유로 소화전의 형식변경 등이 필요할 경우 사전 협의 바랍니다.

3) 정당한 사유없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우 소방기본법 제28조 및 제50조에 의거 불이익 처리됨을 알려드립니다.

4) 소방용수시설 이설 공사 착공 3일 전 양천소방서 재난관리과로 사전통보하여 주시기 바랍니다. (*************)

붙임  이설예정지 조사결과 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
담당자	강광표		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	06/23
김정수
협조자
시행	재난관리과-21990	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2651-3119	/전송	02-2651-6119	/	123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)