“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수 계획 관련 검토결과 회신

1. 공사감독2처-5590(2022.6.22.)호와 관련한 내용입니다.

2. 귀 공단에서 제출한 「성심여중 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사」의 단수 계획,

안내 등이 적절하여 승인을 통보하며,

※ 단수 소요시간 산출 : 작업시간 + 통수시간

- 작업시간 : 밸브조절, 퇴수실시, 배관부설(용접, 접합 등), 관세척

- 통수시간 : 밸브조절, 통수, 관말까지 용수 도달시간 포함 통수시간

(수질검사 후 정상수질 확보시까지)

3. 위와 같이 계획된 단수시간 내에 안전사고 발생없이 해당 공종이 완료될 수 있도록      공사감독 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

따로 붙임 : 단수, 통수 및 수계전환 업무지침 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	박재성		급수운영팀장	代문정주		급수운영과장	06/23
채재일
협조자
시행	급수운영과-26014	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2158	/전송	02-3146-2189	/	wotjd8448@seoul.go.kr	/	부분공개(6)