문서번호	정수시설과-21673
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
성민제	신왕근	06/23
		이재복

『2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사(장기1차)』

작업지시 계획(6차)

2022.  06. 23. (목)

광암아리수정수센터

(정수시설과)

작업지시 계획(6차)

광암아리수정수센터 2022년 상반기 시설물 정기안전점검 및 자체 점검 결과 정비 및 개선이 필요한 사항에 대하여 아래와 같이 작업지시(6차) 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물                   유지보수 공사(장기1차)

□ 공사기간 : 2022. 05. 09 ~ 2023. 06. 30

□ 계약금액 : *************

******************************

*****************************

□ 계약업체 : 기준건설디앤씨(주) ******

Ⅱ		점검개요 및 조치의견

□ 점 검 명 : 2022년 상반기 시설물 정기안전점검 및 자체 점검

□ 점검일자 : 2022. 06. 07. ~ 2022.06.13.

□ 점 검 자 : **********************

□ 2022년 상반기 시설물 정기안전점검 결과 및 조치의견

연번	위치	위치 및 사진		점검결과	조치의견
1	여과지			여과지동(1·2계열) 중간통로 구조물 옥상 방수층 손상 및 외벽 미방수로 인한 내외부 구조물 손상	여과지동 (1·2계열) 중간통로 구조물 벽체 방수작업전 바탕면고르기

□ 자체 점검 결과 및 조치의견

연번	위치	위치 및 사진	점검결과	조치의견
1	관리본관 앞		검은타일 부분 비 또는 눈 내릴시 미끄러짐 위험	검은타일 논슬립테이프 설치
2	정수지 6~8지		정수지 배수로 누수발생	배수로 배관교체

Ⅲ		행정사항

□ 소요예산 : ************

□ 작업기간 : *********************

□ 작업사항에 대하여 '2022~2023년 토목건축시설물 유지보수       공사(장기1차)' 업체에게 작업지시하여 정비 시행.

□ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임 : 1. 작업지시서(6차) 1부.

2. 상반기 시설물 정기안전점검 결과 보고 1부.  끝.