	은 평 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 관리번호 지정 및 검수 알림(공설 209091호 등 4개소)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1472(2022.3.14.)호『2022. 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』

나. 재난관리과-9093(2015.12.14.)호『2015년 비상소화장치 신설에 따른 관리번호 지정 및 유지관리 철저』

2. 2015년 삼성화재(주)의 후원으로 설치한 비상소화장치함 내부 관리번호 미지정 소화전에 대하여 원활한 유지·관리를 위해 관리번호를 지정하여 다음과 같이 검수를 알리오니, 해당 부서는 현장 확인 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2022. 6. 23.(목) ~ 6. 30.(목)

나. 검수대상

연번	관할	용수 번호	형식	위치	설치일	비고
1	***	******	***	*****************	**********	**************
2	**	******	***	****************	**********	**************
3	**	******	***	***************	**********	**************
4	**	******	***	**************	**********	**************

다. 확인내용

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

3) 기타 유지·관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

4) 검수 후 119행정정보시스템 입력 및 현행화 철저

라. 제출기한 : 2022. 6. 30.(목)한

붙임  1. 소방용수시설 검수 결과서 1부.

2. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 역촌119안전센터장, 수색119안전센터장
담당자	김형진		대응총괄팀장	代강철규		재난관리과장	06/23
김기원
협조자
시행	재난관리과-21986	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 은평소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6044	/전송	02-2187-8211	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(5)