		강동수도사업소
CU********3*******A06***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외 누수 신고 민원 처리 결과(천호동 363-3#)

옥외 누수 신고 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

민원접수번호	1012022028110	신청일	2022.06.23.
누수위치	***********************************************
신청인	***	***	******************
신청인주소	***********************************************
현장조사일	*****************	****	*
누수여부	예	누수탐지여부	아니오
담당자	박기련
처리결과	앵글밸브 교체(30mm-1)

끝.

주무관	박기련		시설운영팀장	代박기련		시설관리과장	06/23
이규희
협조자
시행	시설관리과-25432	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5199	/전송	02-3146-5239	/	kiryun11@seoul.go.kr	/	부분공개(6)