	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민방위경보 실제발령키 및 경보단말 AMP 점검결과 보고

1. 민방위경보통제소-101(「신속·정확한 민방위 경보발령태세 확립을 위한」 2022년 주요 업무계획/ 2022. 1. 11.)호와 관련입니다.

2. ´22. 6월 전국 민방공경보 합동훈련 후 실시한 민방위경보 실제발령키 및 경보단말 AMP 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2022. 6. 23(목) 12:20 ~ 13:30

나. 대    상 : *****************************************

다. 점검내용

연번	장 비 명	점검사항	점검방법	점검결과	비고
1	*****	********	******************************	**	붙임1
2	*********	********** *********	*********** *****	**** **	붙임2
3	*********	********** *********	*********** *****	**** **	붙임3

라. 향후계획 : '22년 7월 28일(목) 전국단위 민방공 경보발령 합동훈련 종료 후 점검

붙 임 : 1. 실제발령키 점검 결과 1부.

2. 경보사이렌 AMP 점검 결과 1부.

3. 경보사이렌 스피커 점검 결과 1부.      끝.

주무관	이종호		경보상황팀장	임종학		민방위경보통제소장	이권석		서울종합방재센터소장	06/23
代이원석
협조자	경보운영팀장	김성민
시행	민방위경보통제소-21126	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 6층 민방위경보통제소 (예장동)	/	http://119.seoul.go.kr
전화	02-726-2905	/전송	02-726-2908	/	k1004ok@seoul.go.kr	/	부분공개(2)